## Sheet1
汉中市疾病预防控制中心2026年仪器设备检定/校准计划表
序号 | 仪器编号 | 计量器具名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 制造厂商 | 使用科室 | 备注
1 | Y-031 | 高压蒸汽灭菌器 | MLS-3750型 | 530648 | 三洋(SAN.YO) | 检验科
2 | Y-075 | 超净工作台 | SVE-4A1 | 2006-14425 | 新加坡艺思高 | 检验科
3 | Y-077 | 生物安全柜 | 1285A2 | S/N:102283－540 | Thermo(美国)热电 | 检验科
4 | Y-078 | 生物安全柜 | BHC－BOODA/B3 | JO5G376 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 检验科
5 | Y-097 | 电热恒温水浴箱 | SHW21-600 | 125 | 湖北黄石市恒丰医疗器材有限公司 | 检验科
6 | Y-105 | 震荡培养箱 | SPX-150B-D | 8014 | 上海讯博 | 检验科
7 | Y-106 | 生化培养箱 | SPX-150B | 18 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 检验科
8 | Y-115 | 散射式浊度仪 | YZD-1B |  | 银川 | 检验科
9 | Y-130 | 超净工作台 | SW-CJ-2D |  | 苏州净化设备有限公司 | 检验科
10 | Y-132 | 天隆实时荧光PCR仪 | TL-988 | TL121710642 | 西安天隆 | 检验科
11 | Y-141 | 生物安全柜 | BHC-1600IIA/B3 | J07121011 | 苏州市金净净化设备有限公司 | 检验科
12 | Y-149 | 千分之一电子天平 | UW-620H | D447310675 | 岛津国际贸易（上海）有限公司 | 检验科
13 | Y-161 | 电子天平 | JM-B5001 | 138 | 余姚市纪铭称重校验设备有限公司 | 检验科
14 | Y-182 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | SXA-400535 | 鑫贝西 | 检验科
15 | Y-183 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | SXA-400533 | 鑫贝西 | 检验科
16 | Y-188 | 生化培养箱 | SPX-150B |  | 上海博迅 | 检验科
17 | Y-190 | 实验室培养箱 | Incucell 50 | 1010106 | 德国3M公司 | 检验科
18 | Y-191 | 实验室培养箱 | Incucell 50 | 1010107 | 德国3M公司 | 检验科
19 | Y-192 | 实验室培养箱 | Incucell 222 | 1010105 | 德国3M公司 | 检验科
20 | Y-195 | 实验室培养箱 | Incucell 222 | 1010108 | 德国3M公司 | 检验科
21 | Y-196 | 二氧化碳培养箱 | CB150 |  | BINDER | 检验科
22 | Y-200 | 分光光度计 | Un-2100 | A10121011063 | 尤尼柯（上海）仪器有限公司 | 检验科
23 | Y-202 | 原子荧光光度计 | AFS-230E型 | 230E/281083 | 北京科创海光仪器有限公司 | 检验科
24 | Y-204 | 万分之一电子天平 | CPA224S | 25704100 | 赛多利斯科学仪器有限公司 | 检验科
25 | Y-205 | 原子吸收分光光度计 | ICE3500 | CIOM35031 | 赛默飞世尔科技 | 检验科
26 | Y-244 | 气相色谱仪 | 7890A | DE12081195 | 安捷伦科技 | 检验科
27 | Y-245 | 高效液相色谱仪 | 1200 |  | 安捷伦 | 检验科
28 | Y-263 | PH/电导率/离子综合测定器 | sevenmuiti | 1231095805 | 上海梅特勒 | 检验科
29 | Y-274 | 二氧化碳培养箱 | 1501 |  | Thermo | 检验科
30 | Y-282 | 生物安全柜 | BIOBASE |  | 山东博科 | 检验科
31 | Y-286 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  |  | 北京房山区 | 检验科
32 | Y-288 | 生物安全柜 | BSC-1000ⅡA2 | J1206046 | 苏静安泰 | 检验科
33 | Y-300 | 隔水式培养箱 | BG-80 | 13020 | 上海博迅 | 检验科
34 | Y-301 | 电热恒温培养箱 | DRP-9802 | 12070457 | 上海森信实验仪器有限公司 | 检验科
35 | Y-303 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 131023328 | 上海一恒科学仪器 | 检验科
36 | Y-305 | 台式PH/离子仪 | 雷磁PHS-3C | 600411000000 | 上海精密科学仪器 | 检验科
37 | Y-312 | 离子色谱仪 | 883型 | 1883000000000 | 瑞士万通 | 检验科
38 | Y-315 | 三重四级杆气质联用仪 | 7890B-7000C | 15163161-US1515U206 | 安捷伦 | 检验科
39 | Y-339 | 百分之一电子天平 | SQP | 33090743 | 塞多利斯 | 检验科
40 | Y-340 | 十分之一电子天平 | BSA2201 | 33591959 | 塞多利斯 | 检验科
41 | Y-341 | 酶标仪 | SUNRISE | 16039400 | TECAN | 检验科
42 | Y-343 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DA | C0150019 | 美国致微 | 检验科
43 | Y-344 | 电子天平 | BSA2201 | 32690984 | 赛多利斯科学有限公司 | 检验科
44 | Y-346 | 酸度计 | S220 | B621516484 | 梅特勒-托利多仪器 | 检验科
45 | Y-354 | 核酸提取仪 | NP988 |  | 西安天隆 | 检验科
46 | Y-356 | 测汞仪 | DMA-80 | 16021937 | 迈尔斯通 | 检验科
47 | Y-357 | 电子天平 | JA2003N | YK11050107 | 上海市佑科仪器仪表有限公司 | 检验科
48 | Y-363 | 核酸提取仪 | NP968-C | TL10CL20067B5 | 西安天隆 | 检验科
49 | Y-510 | 半排生物安全柜 | Hfsafe-1800LC | 092018LC0499 | 力康 | 检验科
50 | Y-511 | 半排生物安全柜 | Hfsafe-1800LC | 092018LC0498 | 力康 | 检验科
51 | Y-512 | 半排生物安全柜 | Hfsafe-1800LC |  | 力康 | 检验科
52 | Y-514 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96Touch | 785BR24670 | 美国Bio-Rad | 检验科
53 | Y-515 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96Touch | 785BR24479 | 美国Bio-Rad | 检验科
54 | Y-517 | 十二通道可调移液器 | 100μL |  | 德国Eppendorf | 检验科
55 | Y-518 | 八通道可调移液器 | 100μL |  | 德国Eppendorf | 检验科
56 | Y-523 | 台式超高速低温冷冻离心机 | XIR | 42640856 | 美国Thermofisher | 检验科
57 | Y-527 | 离子色谱仪 | LC16 | L22695820017 | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 检验科
58 | Y-533 | 立式压力蒸汽灭菌器 | GR60DA | C1211026NF | 美国致微 | 检验科
59 | Y-548 | 高压灭菌器 | GR85DP | C1211027NF | 致微（厦门）仪器 | 检验科
60 | Y-549 | 八通道可调移液器 | Research plus |  | 德国Eppendorf | 检验科
61 | Y-553 | 干燥箱 | DHG-9051A | 191112666 | 上海一恒科学仪器 | 检验科
62 | Y-557 | 干烤灭菌器 | FP240.e.1.1 | 10-04579 | 德国宾德 | 检验科
63 | Y-562 | 马弗炉 | LX0711 | 202101128lX(2)09 | 天津市莱玻特瑞 | 检验科
64 | Y-563 | 高效液相质谱联用仪 | 4500QTRAP,ExionAC | EB2S7852102 | 美国应用生物系统公司 | 检验科
65 | Y-564 | ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪 | Nex Ion 1000G | 2021-01-30 | 珀金埃尔默 | 检验科
66 | Y-572 | L5智能可见分光光度计 | 2011C225-31 | YJ36202107011 | 上海佑科 | 检验科
67 | Y-573 | 电导率仪 | DDS-307A | 610610N0021080015 | 上海仪电 | 检验科
68 | Y-577 | 电子天平 | YP-6001 | YP32202207003 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 检验科
69 | Y-578 | 电子天平 | YP-6001 | YP32202209001 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 检验科
70 | Y-582 | 数控摇床 | DSR-22 | 20211210 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 检验科
71 | Y-591 | 精密恒温恒湿培养箱 | HWS-150A |  | 天津莱玻特瑞 | 检验科
72 | Y-592 | 低速台式离心机 | LT53 |  | 湖南湘仪 | 检验科
73 | Y-593 | 万分之一电子天平 | GT224C | YS05202302007 | 上海佑科 | 检验科
74 | Y-594 | 千分之一电子天平 | GT503 | YS05202302003 | 上海佑科 | 检验科
75 | Y-603 | 乐普实时荧光PCR仪 | Lepgen-96 |  | 乐普科技 | 检验科
76 | Y-604 | 乐普实时荧光PCR仪 | Lepgen-96 |  | 乐普科技 | 检验科
77 | Y-634 | 温湿度表 | WS-AI型 | 278405 | 河北科迪仪器仪表有限责任公司 | 检验科
78 | Y-635 | 电热恒温水浴锅 | HH-4S | 202252342 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 检验科
79 | Y-679 | 紫外可见分光光度计 | T2600 |  | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 检验科
80 | WSD-01 | 温湿度计 | WS-AI型 | 冀制30260139 | 河北武强红星仪表厂 | 检验科
81 | WSD-02 | 温湿度计 | WS2080B |  | 衡水正旭电子科技有限公司 | 检验科
82 | WSD-03 | 温湿度计 | WS2080B | 津制01100318 | 天津市科辉仪表厂 | 检验科
83 | WSD-04 | 温湿度计 | WS2080B |  | 衡水正旭电子科技有限公司 | 检验科
84 | WSD-05 | 温湿度计 | WS2080B | 津制01100318 | 天津市科辉仪表厂 | 检验科
85 | WSD-06 | 温湿度计 | TH602F | SL1605410 | 广州量子仪器 | 检验科
86 | WSD-07 | 温湿度计 | WS2080B | 津制01100318 | 天津市科辉仪表厂 | 检验科
87 | WSD-08 | 温湿度计 | WSB-AI型 | 豫制01000042 | 郑州海洋仪器仪表有限公司 | 检验科
88 | WSD-09 | 温湿度计 | WSB-AI型 | 豫制01000042 | 郑州海洋仪器仪表有限公司 | 检验科
89 | WSD-10 | 温湿度计 | WS2080A |  | 天津市吉星仪表厂 | 检验科
90 | WSD-11 | 温湿度计 | WS2080A |  | 天津市吉星仪表厂 | 检验科
91 | WSD-12 | 温湿度计 | WS-AI型 | 冀制30260139 | 河北武强红星仪表厂 | 检验科
92 | WSD-13 | 温湿度计 | WS2080A |  | 天津市吉星仪表厂 | 检验科
93 | WSD-14 | 温湿度计 | WS2080B |  | 衡水正旭电子科技有限公司 | 检验科
94 | WSD-15 | 温湿度计 | WS2080B |  | 衡水正旭电子科技有限公司 | 检验科
95 | WSD-16 | 温湿度计 | TH602F |  | 广州量子仪器 | 检验科
96 | WSD-17 | 温湿度计 | TH602F |  | 广州量子仪器 | 检验科
97 | WSD-18 | 温湿度计 | TH602F |  | 广州量子仪器 | 检验科
98 | BXWDJ-01 | 冰箱温度计 | 1 |  | 比克曼 | 检验科
99 | BXWDJ-02 | 冰箱温度计 | 2 |  | 比克曼 | 检验科
100 | BXWDJ-03 | 冰箱温度计 | 3 |  | 比克曼 | 检验科
101 | BXWDJ-04 | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
102 | BXWDJ-05 | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
103 | BXWDJ-06 | 冰箱温度计 |  |  | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 检验科
104 | BXWDJ-07 | 冰箱温度计 |  |  | 浙江人民电器集团 | 检验科
105 | BXWDJ-08 | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
106 | BXWDJ-09 | 冰箱温度计 |  |  | 浙江人民电器集团 | 检验科
107 | BXWDJ-10 | 冰箱温度计 |  |  | 浙江人民电器集团 | 检验科
108 | JYQ-20-1 | 加样枪 | 20uL | 234544A | 艾本德 | 检验科
109 | JYQ-200-1 | 加样枪 | 200uL | 234016A | 艾本德 | 检验科
110 | JYQ-200-2 | 加样枪 | 200uL | 233805A | 艾本德 | 检验科
111 | JYQ-200-3 | 加样枪 | 200uL | H20832E | 艾本德 | 检验科
112 | JYQ-200-4 | 加样枪 | 200uL | N139401 | 艾本德 | 检验科
113 | JYQ-200-5 | 加样枪 | 200uL | YYQ-01 | 艾本德 | 检验科
114 | JYQ-1000-1 | 加样枪 | 1mL | N28718C | 艾本德 | 检验科
115 | JYQ-1000-2 | 加样枪 | 1mL | BK1000D0857 | 比克曼 | 检验科
116 | JYQ-1000-3 | 加样枪 | 1mL | 495376A | 艾本德 | 检验科
117 | JYQ-1000-4 | 加样枪 | 1mL | 123054A | 艾本德 | 检验科
118 | JYQ-1000-5 | 加样枪 | 1mL | R16713E | 艾本德 | 检验科
119 | JYQ-1000-6 | 加样枪 | 1mL | 123025A | 艾本德 | 检验科
120 | JYQ-1000-7 | 加样枪 | 1mL | YE264BY0095891 | 大龙 | 检验科
121 | JYQ-5000-1 | 加样枪 | 5mL | 230469 | 艾本德 | 检验科
122 | JYQ-5000-2 | 加样枪 | 5mL | 22E86159 | 普兰德 | 检验科
123 | JYQ-5000-3 | 加样枪 | 5mL | 229614A | 艾本德 | 检验科
124 | JYQ-5000-4 | 加样枪 | 5mL | N21200C | 艾本德 | 检验科
125 | JYQ-5000-5 | 加样枪 | 5mL | N21414C | 艾本德 | 检验科
126 | JYQ-5000-6 | 加样枪 | 5mL | 492359Z | 艾本德 | 检验科
127 | JYQ-5000-7 | 加样枪 | 5mL | MP25011721 | 比克曼 | 检验科
128 | JYQ-5000-8 | 加样枪 | 5mL | YE265BY0109926 | 大龙 | 检验科
129 | JYQ-10000-1 | 加样枪 | 10mL | MP25012199 | 比克曼 | 检验科
130 | JYQ-10000-2 | 加样枪 | 10mL | 4923202 | 艾本德 | 检验科
131 | JYQ-10000-3 | 加样枪 | 10mL | O15823C | 艾本德 | 检验科
132 | JYQ-10000-4 | 加样枪 | 10mL | 22F93037 | 普兰德 | 检验科
133 | JYQ-200uL-6X | 加样枪 | 20-200uL |  | 大龙 | 检验科
134 | DDQ-1 | 瓶口滴定器 | 50mL | 25C45368 | 普兰德 | 检验科
135 | DDQ-2 | 瓶口滴定器 | 50mL | 25C45372 | 普兰德 | 检验科
136 | YYG-5-01 | 大肚移液管 | 5ml |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
137 | YYG-10-01 | 大肚移液管 | 10ml |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
138 | YYG-20-01 | 大肚移液管 | 20mL |  | BOMEX | 检验科
139 | YYG-25-01 | 大肚移液管 | 25mL |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
140 | YYG-50-01 | 大肚移液管 | 50mL |  | 津玻玻璃仪器厂 | 检验科
141 | RLP-10-01 | 容量瓶 | 10mL |  | BOMEX | 检验科
142 | RLP-25-01 | 容量瓶 | 25mL |  | BOMEX | 检验科
143 | RLP-50-01 | 容量瓶 | 50mL |  | BOMEX | 检验科
144 | RLP-100-01 | 容量瓶 | 100mL |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
145 | RLP-200-01 | 容量瓶 | 200mL |  | BOMEX | 检验科
146 | RLP-250-01 | 容量瓶 | 250mL |  | BOMEX | 检验科
147 | RLP-500-01 | 容量瓶 | 500mL |  | BOMEX | 检验科
148 | RLP-1000-01 | 容量瓶 | 1000mL |  | BOMEX | 检验科
149 | LT-50-01 | 量筒 | 50mL |  | BOMEX | 检验科
150 | LT-100-01 | 量筒 | 100mL |  | BOMEX | 检验科
151 | LT-250-01 | 量筒 | 250mL |  |  | 检验科
152 | LT-500-01 | 量筒 | 500mL |  | EXM1 | 检验科
153 | XG-5-01 | 吸管 | 5mL |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
154 | XG-10-01 | 吸管 | 10mL |  | 天津市天科玻璃仪器制造有限公司（天玻） | 检验科
155 | HIV-1 | 温湿度计 | WS-A2 | 津制01100318号 | 天津科辉 | 检验科
156 | HIV-2 | 移液器 | 10-100ul | 470417A | 德国Eppendorf | 检验科
157 | HIV-3 | 移液器 | 20-200ul | I32045J | 德国Eppendorf | 检验科
158 | HIV-4 | 移液器 | 2-20ul | M15171H | 德国Eppendorf | 检验科
159 | HIV-5 | 移液器 | 100-1000ul | 406733A | 德国Eppendorf | 检验科
160 | HIV-6 | 冰箱室温多用温度计 | -40-50℃ |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
161 | P-1 | 电动移液器 | 300μL | K25465J | eppendorf | 检验科
162 | P-2 | 电动移液器 | 300μL | K25473J | eppendorf | 检验科
163 | P-3 | 电动移液器 | 300μL | K25481J | eppendorf | 检验科
164 | P-4 | 移液器 | 100μL |  | eppendorf | 检验科
165 | P-5 | 移液器 | 200μL |  | eppendorf | 检验科
166 | P-6 | 移液器 | 200μL |  | eppendorf | 检验科
167 | P-7 | 移液器 | 20μL |  | eppendorf | 检验科
168 | P-8 | 移液器 | 10μL |  | eppendorf | 检验科
169 | P-9 | 移液器 | 10μL |  | eppendorf | 检验科
170 | P-10 | 移液器 | 10μL |  | eppendorf | 检验科
171 | P-11 | 移液器 | 5-50μL | ZX72280 | Thermo | 检验科
172 | P-12 | 移液器 | 20-200μL | ZX81206 | Thermo | 检验科
173 | P-13 | 温湿度表 | (-20℃-40℃,0-90％） | 津制WS2080A | 天津市吉星仪表厂 | 检验科
174 | P-14 | 八通道可调移液器 | 10μL |  | 德国Eppendorf | 检验科
175 | P-15 | 移液器 | 1000μL(1把） |  | 德国Eppendorf | 检验科
176 | WSD-30 | 数字温湿度计 | HTC-1 | HZQJ-009 | 上虞市品益电气有限公司 | 检验科
177 | WSD-31 | 数字温湿度计 | HTC-1 | HZQJ-016 | 上虞市品益电气有限公司 | 检验科
178 | WSD-32 | 数字温湿度计 | HTC-1 |  | 上虞市品益电气有限公司 | 检验科
179 | WSD-33 | 温湿度计 | WS-A3 | 冀制09810121 | 泊头市鑫曙光仪器仪表有限公司 | 检验科
180 | BXWDJ-1X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
181 | BXWDJ-2X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
182 | BXWDJ-3X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
183 | BXWDJ-4X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
184 | BXWDJ-5X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
185 | BXWDJ-6X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
186 | BXWDJ-7X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
187 | BXWDJ-8X | 冰箱温度计 |  |  | 北京康威仪表有限责任公司 | 检验科
188 | JYQ-2.5uL-1X | 加样枪 | 0.1-2.5uL | K32446J | 艾本德 | 检验科
189 | JYQ-10uL-1X | 加样枪 | 0.5-10uL | YE191AL0250639 | 大龙 | 检验科
190 | JYQ-100uL-1X | 加样枪 | 10-100uL | YE18CAL0216370 | 大龙 | 检验科
191 | JYQ-200uL-1X | 加样枪 | 20-200uL | YE17CAG0129211 | 大龙 | 检验科
192 | JYQ-200uL-2X | 加样枪 | 20-200uL | YE18AAL0178888 | 大龙 | 检验科
193 | JYQ-200uL-3X | 加样枪 | 20-200uL | YE16CAA0137681 | 大龙 | 检验科
194 | JYQ-1000uL-1X | 加样枪 | 100-1000uL | YE | 大龙 | 检验科
195 | JYQ-1000uL-2X | 加样枪 | 100-1000uL |  | 大龙 | 检验科
196 | JYQ-1000uL-3X | 加样枪 | 100-1000uL |  | 大龙 | 检验科
197 | JYQ-1000uL-4X | 加样枪 | 100-1000uL |  | 大龙 | 检验科
198 | JYQ-1000uL-1X | 加样枪 | 200-1000uL |  | 大龙 | 检验科
199 | DDQ-1 | 瓶口滴定器 | 50mL | 25C45368 | 普兰德 | 检验科
200 | Y-567 | 矿用防爆粉尘采样器 流量：5-30 L/min | FCC-25 | 21065308 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 职业健康科
201 | Y-569 | 防爆空气采样器流量：1-5 L/min | FCC-1500H | 21065373 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 职业健康科
202 | Y-569 | x、r辐射计量仪 | RTM-1121 | 33000384 | 上海纳优仪器仪表有限公司 | 职业健康科
203 | Y-570 | α、β表面污染测量仪 | RTM 15B | 20216029 | 上海纳优仪器仪表有限公司 | 职业健康科
204 | Y-571 | 多功能声级计 | AWA5688 | 10334044 | 杭州爱华 | 职业健康科
205 | Y-575 | 声级核准器 | AWA60222A | 2021727 | 杭州爱华 | 职业健康科
206 | Y-585 | 个人辐射剂量仪 | FYJL3200 | 22C1442 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 职业健康科
207 | Y-586 | 便携式测氡仪 | FYCDY | 0208000123071301 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 职业健康科
208 | Y-587 | 便携核素识别仪 | FYHS-S | 236110005 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 职业健康科
209 | Y-588 | 热释光剂量仪 | RGD-3D |  | 北京海阳博创科技股份有限公司 | 职业健康科
210 | Y-637 | 声级核准器 | HS6020 | 2015611400 | 嘉兴恒升电子有限公司 | 职业健康科
211 | Y-638 | 温湿度计 | TES-1360A | 220800843 | 泰仕电子工业股份有限公司 | 职业健康科
212 | Y-639 | 空盒气压表 | DYM3型 | 111685 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | 职业健康科
213 | Y-640 | 数字大气压力计 | DPH-101型 | E02106E77 | 上海亿欧仪表设备有限公司 | 职业健康科
214 | Y-641 | 数字大气压力计 | DPH-101型 | E02106E78 | 上海亿欧仪表设备有限公司 | 职业健康科
215 | Y-642 | 数字温湿度表 | PM6508 | H12B-E27950 | 桂林市华谊智测科技 | 职业健康科
216 | Y-643 | 数字温湿度表 | PM6508 | H12B-E27995 | 桂林市华谊智测科技 | 职业健康科
217 | Y-644 | 便携式风速风向仪 | PLC-16025 | ZD23042 | 北京朋利驰科技有限公司 | 职业健康科
218 | Y-645 | 便携式风速风向仪 | PLC-16025 | ZD23030 | 北京朋利驰科技有限公司 | 职业健康科
219 | Y-646 | 智能热球风速计 | QDF-6 | 230153 | 北京明合智科技有限公司 | 职业健康科
220 | Y-647 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232708 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
221 | Y-648 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232709 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
222 | Y-649 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232702 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
223 | Y-650 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232704 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
224 | Y-651 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232706 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
225 | Y-652 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232710 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
226 | Y-653 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232705 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
227 | Y-654 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232700 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
228 | Y-655 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232707 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
229 | Y-656 | 空气采样器 流量：20-500ml/min | FCG-5H | 232703 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
230 | Y-657 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232717 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
231 | Y-658 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232712 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
232 | Y-659 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232714 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
233 | Y-660 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232716 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
234 | Y-661 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232719 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
235 | Y-662 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232715 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
236 | Y-663 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232713 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
237 | Y-664 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232718 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
238 | Y-665 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232701 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
239 | Y-666 | 空气采样器 流量：500-5000ml/min | FCG-5H | 232711 | 盐城银河科技、青岛明博环保科技联合出品 | 职业健康科
240 | Y-667 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230995 | 盐城银河科技 | 职业健康科
241 | Y-668 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230994 | 盐城银河科技 | 职业健康科
242 | Y-669 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230996 | 盐城银河科技 | 职业健康科
243 | Y-670 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230992 | 盐城银河科技 | 职业健康科
244 | Y-671 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230999 | 盐城银河科技 | 职业健康科
245 | Y-672 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230998 | 盐城银河科技 | 职业健康科
246 | Y-673 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 231000 | 盐城银河科技 | 职业健康科
247 | Y-674 | 便携式采样器 流量：3-30L/min | CGZ-30 | 230997 | 盐城银河科技 | 职业健康科
248 | Y-675 | 振动分析仪 | AHAI3401 | 32200641 | 杭州爱华 | 职业健康科
249 | Y-676 | 矿用防爆粉尘采样器 流量：5-30 L/min | FCC-25 | 21065309 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 职业健康科
250 | Y-677 | 防爆空气采样器流量：1-5 L/min | FCC-1500H | 21065372 | 盐城天悦仪器仪表有限公司 | 职业健康科
251 | Y-678 | 多功能声级计 | AWA5688 | 10334057 | 杭州爱华 | 职业健康科
252 | Y－309 | 声级计 | UT351 | C120398575 | 优利德电子有限公司 | 消毒科
253 | Y－310 | 光照度计 | LX-1330B | T371025 | 深圳金达通仪器仪表公司 | 消毒科
254 | Y－317 | 洁净环境测试仪 | JHC-3B | J120709 | 苏州市长春电子仪器厂 | 消毒科
255 | Y－319 | 热线风速仪 | 6036-C | 410340 | KANOMAX | 消毒科
256 | Y-320 | 尘埃粒子计数器 | Y09-310 | BAGG120 | 苏州苏净仪器自控设备有限公司 | 消毒科
257 | Y－321 | 激光测距仪 | DISTO D2 | LCA762198b | LEICA | 消毒科
258 | Y-360 | 风量罩 | TSI8380 | T83801722008 | 美国TSI公司 | 消毒科
259 | Y-565 | 总余氯测定仪 | ZNSK-100S4 | NTZNSKS1193 | 长春美泰仪器有限公司 | 消毒科
260 | Y-566 | 短波紫外辐照计 | UVC254 | S880516 | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 | 消毒科
需检定校准260台件：检验科199台件、职业健康科52台件、消毒科9台件